ACTIVIDAD DEL PROYECTO

AUTORES:

NICOLÁS DAVID GARCÍA LEGUIZAMO

JUAN PABLO HERNÁNDEZ CABALLERO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

BUCARAMANGA

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	TITULO DEL PROYECTO	1

2.	OBJETIVO	2

2.1	OBJETIVO GENERAL	2

2.2	CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES IP	2

3.	ARBOL DE PROBLEMAS	3

4.	ARBOL DE OBJETIVOS	4

5.	DIAGRAMA DE ACTORES	5

6.	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	6

7.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	7

8.	DIAGRAMA DE ARQUITECTURA IOT	8

LISTA DE FIGUIRAS

Figura 1. Árbol de problemas	3

Figura 2. Árbol de objetivos	4

Figura 3. Diagrama de arquitectura IOT	8

LISTA DE FIGUIRAS

Tabla 1. Árbol de problemas	5

# TITULO DEL PROYECTO

Sistema IoT de Monitoreo de Confort Térmico en el Salón 411C

# OBJETIVO

## OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema IoT de bajo costo para monitorear la temperatura y humedad del salón 411C, registrando los datos en una base de datos y visualizándolos de forma clara, con el fin de que los directivos puedan identificar problemas de confort térmico y proponer mejoras en las condiciones de estudio de los estudiantes.

## CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES IP

- Instalar un sensor de temperatura y humedad (DHT22) conectado a un microcontrolador con WiFi (ESP32) en el salón 411C.

- Transmitir los datos de temperatura y humedad cada 5-10 minutos a una plataforma en la nube.

- Almacenar históricamente los datos para poder analizar el comportamiento térmico del salón a lo largo del día y de la semana

- Crear un panel de visualización sencillo que muestre temperatura y humedad actual, y alertas cuando se salga del rango de confort.

# ARBOL DE PROBLEMAS

El Árbol de Problemas permite identificar la causa raíz y los efectos del problema central que se busca resolver con el proyecto.

Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: Imagen independiente

# ARBOL DE OBJETIVOS

El Árbol de Objetivos transforma el problema central y sus causas/efectos en metas positivas y alcanzables.

Figura 2. Árbol de objetivos

Fuente: Imagen independiente

# DIAGRAMA DE ACTORES

Los actores son todas las personas o sistemas que interactúan con el proyecto de monitoreo IoT.

| Actor | Descripción o Interacción |
| --- | --- |
| Sensor DHT22 + ESP32 | Actor principal del sistema. Mide temperatura y humedad y envía los datos periódicamente a la nube. |
| Plataforma en la nube (ThingSpeak / Firebase) | Recibe, almacena y permite visualizar los datos enviados por el ESP32. Genera gráficas automáticas |
| Directivos / Coordinación | Consultan el panel de datos para conocer el confort del salón y tomar decisiones de mejora (ventilación, horarios) |
| Docentes | Pueden consultar la temperatura actual del salón antes o durante la clase y reportar anomalías. |
| Estudiantes | Beneficiarios finales. Se benefician de un ambiente más confortable gracias a las mejoras derivadas de los datos. |
| Personal de mantenimiento | Recibe información para verificar el correcto funcionamiento de la ventilación del salón. |

Tabla 1. Árbol de problemas

Fuente: Tabla independiente

# REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- RF-1 Medición de temperatura y humedad: El sistema deberá medir la temperatura (°C) y la humedad relativa (%) del salón 411C utilizando un sensor DHT22.

- RF-2 Transmisión periódica de datos: El microcontrolador ESP32 deberá enviar los valores medidos a la plataforma en la nube cada 5 o 10 minutos a través de WiFi.

- RF-3 Almacenamiento histórico: Los datos recibidos deberán almacenarse de forma permanente en la plataforma (ThingSpeak o base de datos) para permitir consultas históricas.

- RF-4 Visualización en tiempo real: El sistema deberá mostrar la temperatura y humedad actuales del salón en un panel web accesible desde cualquier dispositivo.

- RF-5 Gráficas por hora/día: Se deberán generar gráficas automáticas que muestren la evolución de la temperatura y humedad a lo largo del día y de la semana.

- RF-6 Detección de rangos de confort: El sistema deberá identificar cuando la temperatura o la humedad salen del rango recomendado (20-24 °C y 40-60 % de humedad).

- RF-7 Acceso para directivos: Los directivos y personal autorizado deberán poder consultar los datos y gráficas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

# REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- RNF-1 Bajo costo: El hardware del sistema (ESP32 + DHT22 + fuente) no deberá superar los valores esperados.

- RNF-2 Simplicidad de implementación: El sistema debe poder ser montado e instalado por estudiantes sin requerir infraestructura compleja ni servidores propios.

- RNF-3 Conectividad WiFi: El ESP32 deberá conectarse a la red WiFi del edificio o a un hotspot disponible en el salón

- RNF-4 Disponibilidad: El sistema deberá estar operativo durante el horario de clases y transmitir datos de forma continua.

- RNF-5 Precisión aceptable: El sensor DHT22 ofrece una precisión de ±0.5 °C en temperatura y ±2-5 % en humedad, suficiente para el propósito del proyecto.

- RNF-6 Escalabilidad futura: Aunque el proyecto se enfoca en un solo salón, la arquitectura debe permitir agregar más sensores fácilmente en el futuro.

- RNF-7 Uso de plataformas gratuitas: Se utilizarán servicios en la nube gratuitos (ThingSpeak, Blynk o Firebase) para evitar costos de hosting.

- RNF-8 Consumo energético moderado: El dispositivo podrá alimentarse con un cargador USB de 5V, sin necesidad de baterías complejas.

# DIAGRAMA DE ARQUITECTURA IOT

Figura 3. Diagrama de arquitectura IOT

Fuente: Imagen Independiente